钬激光系统及纤维输尿管软镜配置和功能要求

- 钬激光系统

1、配置要求：

- 钬激光 一台

- 电切镜 一套

- 组织粉碎器及器械

2、性能要求：

主要用于泌尿系结石，泌尿系软组织（前列腺剜除、非浸润性膀胱肿瘤、尿道狭窄、软组织包裹的结石）气化、碳化、凝固等；可以完成泌尿系统碎石，前列腺剜除，膀胱非浸润性肿瘤切除等手术；

1、用于粉碎泌尿系结石，泌尿系所有大小肿瘤的汽化、凝固治疗；

2、光纤终端输出最大平均功率：≥80W；

3、具有控制能量稳定功能，激光能量输出不稳定度≤8%

4、脉冲宽度：宽脉宽、窄脉宽两档可选择；

5、噪声小于65dB。

二、 纤维输尿管软镜

1、 配置要求：双通道软性纤维输尿管肾镜  1套

2、性能要求：

该设备可以与我院的奥林巴斯或STOZ影像系统兼容；双通道激光纤维输尿管软镜;具有连续冲洗功能;具有专用的激光光纤通道,操作简单;可以同时使用激光光纤和套石篮,不用间断的更换操作。