无创呼吸机配置需求

1、高压力支持，自动监测漏气量，自动补给

２.提供多种模式 可设置和调节相应的参数

３.可监测压力、呼吸频率，峰流速等等

４.报警功能齐全、具有参数设定功能

５.加温加湿与主机一体

6.具有升级功能