北滘医院医用磁共振成像设备(MRI)医疗设备购置需求

硬件

- 头颈一体化线圈

- 体部（胸、腹部）线圈

- 脊柱线圈

- 乳腺线圈

- 膝关节、肩关节、踝关节线圈

- 1-2个小的柔线圈

线圈通道均需要15-20通道以上

- 全身弥散（类PET）延长板等

- 高压注射器（进口品牌）一台

- 机房防磁

- 防磁转运床及轮椅

- 精密空调一台

- 其它增值服务及设备

软件

- 灌注分析

- 波谱分析

- 脑白质纤维素追踪

- 动态增强、弥散等

- ASL（动脉自旋标记）

- BOLD（功能磁共振成像）

- LD屏

- 操作台和后处理站

维保期：≥3年

MR高压注射器要求

1、具备iCBC电源转换，并可在电池和不间断充电器间灵活切换

2、注射针筒：造影剂约65ml，生理盐水115ml

3、压力范围：约325Psi

4、可随意编排注射程序

5、具备KVO功能，保持静脉血管开放

6、双马达，可以同时电动吸药、排气

7、采用对磁场无干扰的光纤数据传输方式

约84寸并轨影像会诊显示屏：

- 分辨率：3840*2160

- 尺寸：约84寸

- 对比度：1400:1

- 具有CGA彩色灰阶自适应功能

- 色彩达到约48Bit

- 具有升降底座

培训

除了工程师培训，另外还要两名医生、两名技术员到有同一品牌类型MR机的大型省级医院各学习一个月。