北滘医院DSA医疗设备购置需求

DSA需求：（最新规格）

- C臂悬挂式

- 后台三维工作站

- 类CT功能

- 网络线必须是光纤

- 软件升级：射线减半，最近新的软件，有升级空间

- 高压注射器悬挂式一台（最好随床移动）

- 多道电生理仪（射频消融用）

- 头部四屏显示；心脏五屏显示（其中一屏放置控制室）

- 医、护人员等防辐射用品（铅衣10件）

DSA高压注射器要求：

1、压力范围：100-1200Psi

2、注射速度：0.1-45ml/秒

3、操作界面：支持中文显示

4、卸下针筒后推杆自动回缩

5、针筒装卸：针筒采用前置插入高压保护套筒，前置挡板式固定针筒，便捷、快速装卸针筒

6、显示屏：彩色LCD显示屏，可根据需要加装显示屏，实现内外双屏同步显示

7、注射针筒：约150ml

8、安装方式为随床移动

DSA增值配置：

- 生物安全柜

- 监护仪一台

- 呼吸机一台

- 除颤仪一台

维保期：≥3年

培训：相关人员规范培训。