高频电外科手术系统（能量平台）配置要求

- 配置要求：

1.能满足妇产科、普外科、泌尿外科手术诊疗需求。

2.具有大血管闭合功能，有不同规格的直径器械，可安全闭合切割最大至7mm脉管。

3.具有普通单极、双极功能。

4.可提供盐水下等离子电切功能。