快速多舱式全自动清洗消毒器配置和功能要求

1、配置要求按照标配的基础另加

清洗推车3台

清洗架（5个以上)另外配置两个不同功能清洗架

清洗器械篮框与清洗架配套

双门，舱体前后密封玻璃门

2、功能要求：

至少包含四个舱，舱体要求316不锈钢材质，含超声波清洗流水线：超声波清洗、超声波漂洗、上油煮沸消毒、热风干燥功能；

快速便捷，自动流水线作业；

四个不同功能的清洗槽可同时运行，消除等待时间；

电控、数显，信息化管理系统，数显（超声波频率、温度、时间、喷淋时间、上油时间、喷淋流量、干燥时间等），并能保存、追溯、打印清洗过程记录;温度控制系统，控温误差小于或等于1℃。

每舱容量≥500升