经颅磁治疗仪配置需求

1、磁疗头刺激功能, 磁疗头≥五个

2、磁场频率：约50Hz

3、强度≥2档：Ⅰ档3-10mT，Ⅱ档11-25mT

4、振幅≥四档 :0档：0 1档：10V±20% 2档：16V±20% 3档：27V±20%

5、振频：0-10HZ可调，步长≥1Hz

6、治疗模式，频率.强度.时间可调节

7、时间：1-99min，显示剩余治疗时间，倒计时有报警功能

8.推车式结构，可同时治疗≥4位患者；独立操作界面互不干扰，便于移动，车轮可固定，方便患者治疗。