支气管电子软镜(视频插管软镜+单机版工作站)配置需求

1:5.2mm的外径，2.6mm的内径

2:可全浸泡消毒

3:操作部可向上弯曲180度，向下弯曲130度

4:全电子成像

5:具有拍照，摄像功能

6:可外接显示器