肝胆外科用胆管弹道碎石设备

功能要求:  利用低能量电脉冲在电解液中形成冲击波碎石，可应用于肝内外胆管系结石的治疗。

配置要求:  1.碎石仪主机1台； 2.电极2根；  3.能量输出线1根；4.脚踏开关1个。