设备配置需求

一、药剂科智能毒麻柜2台，总预算60万元：

- 安全性能高；

- 内含蓄电池，保证断电状态下可以继续使用；

- 储存条件稳定，保证储存药品的质量；

- 要求具备数量管理、批号管理、药期管理等功能；

- 质保期不少于两年。

二、药剂科自动分包调剂机+全自动药品核对机各1台，总预算400万元：

自动分包调剂机

- 设备外观小巧，操作方便简捷；

- 可装储的口服药品种数（不含非机储药）≥400种，配备所提供机型可储存的最大数量的药盒；

- 非机储外摆药品种类≥60种；

- 可以与医院信息系统无缝连接；

- 分包出药的时候不得出现空袋；

- 提供设备故障应急方案；

- 质保期不少于三年，质保期内每个季度至少进行一次或以上设备预防性维护保养。

- 设备有温湿度显示。

- 打包热封温度不得高于80℃。

全自动药品核对机

1、可以自动核对任何品牌分包机自动分包袋中的药品；

2、可以自动核对任何成型的药品；

3、与医院信息系统无缝对接；

4、质保期不少于三年，质保期内每个季度至少进行一次或以上设备预防性维护保养。