设备配置需求

一、康复医学科体外冲击波治疗仪1台，总预算40万元：

- 手柄配置≥4种不同的冲击头类型；

- 手柄可高温高压消毒；

- 配备减振空气压缩机，治疗过程中无噪音；

- 配置的手柄具有针灸、小关节疾病治疗等功能；

- 提供至少两年的免费质保期；

- 要求列明设备可以配备的所有冲击头、治疗用配件及耗材的费用；

二、儿童保健科儿童及成人超声骨强度仪1台，总预算15万元：

- 1、全干式操作，测量部位：跟骨；

- 2、可以测量0到20岁儿童及成人骨强度，尤其是可以对0到3岁婴幼儿进行测量；

- 3、配置打印机；

- 4、与医院信息系统可以无缝连接；

- 5、主机小巧便携，方便外出体检工作；

- 6、具备骨折风险评估、骨质疏松百分比、骨密度变化趋势分析等等功能；

- 7、提供至少两年免费质保期，免费软件升级；

三、内二科多波长光纤耦合激光治疗机1台，总预算12万元：

- 1、具有连续/脉冲两种工作方式；

- 2、至少三种以上不同波长的激光同时输出，并可以任意组合；

- 3、须列明设备配置的所有的治疗头等配件及耗材的价格明细；

- 4、提供至少两年免费质保期。