荧光PCR仪（实时荧光定量PCR仪）配置要求

- 配置要求：

1、样本容量：≧96孔；

2、光源：长寿命LED；

3、激发光波长：覆盖450-800nm；检测光波长：500-800nm；

4、模块控温范围：30~99℃；

5、温度均匀性：≤±0.3℃，温控精确性：≤±0.1℃；

6、升降温速率：≥4℃/s（从40℃到90℃）；

7、热盖工作温度： 30~105℃；

8、反应体系5~100μL。

全自动血细胞分析仪配置要求

- 配置要求：

- 1、具备末梢血检测

- 2、检测速度≥60测试/小时