佛山市顺德区第三人民医院全新风空调机组更换项目采购清单和技术要求

一、项目清单表

采购单位：佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）

项目名称：顺德三院全新风空调机组更换项目

| 序号 | 设备或项目名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备更换改造 |  |  |  |  |
| 1 | 全新风空调机组 | ▲风量≥5000m3/h ▲冷量≥61.7KW ▲余压≥450pa | 套 | 1 | 包括拆旧机组、现场地面及真空泵裸露部分的消毒、人员防护措施、新建新风机组机房等。 |

二、项目技术要求

★1、拆旧机组，新机室内外机就位安装，铜管连接控制线连接，系统打压试验，调试。

▲2、供应商必须派出有三年以上的相关工作经验、能独立操作的技术人员负责本项目的改造工作。

▲3、在改造服务期内，采购人如发现设备发生故障应及时通知供应商处理，供应商在接到报修通知后，必须在120分钟内派出维修人员到达现场维修处理故障，详细记录故障现象。

4、供应商必须根据维修改造内容的要求，制定具体量化计划，严格按照计划组织实施，并作好设备检查记录，列明系统设施设备的运行情况、处理结果。

5、供应商工作人员在采购人处工作期间，必须严格遵守采购人的规章制度,做到文明施工，确保安全、保质、快捷可靠，并保持通讯畅通。因供应商维修改造质量所引起的一切事故责任由供应商承担。

★6、供应商需按甲方要求，免费搭建新风空调机组机房。