佛山市顺德区第三人民医院设备采购院内竞争性磋商文件

采购项目名称：顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆采购项目

采购项目编号：20211215-ZWKSBCG-03

顺德三院总务科编制

发布日期：二〇二一年十二月

目 录

第一部分 投标邀请函	3

投标邀请函	4

第二部分 采购项目内容	5

一、	投标人资格要求	6

二、采购项目技术规格、参数及要求	6

★三、采购项目商务要求	14

第三部分 投标人须知	16

一、概念释义	17

二、磋商文件说明	18

三、投标文件说明	19

四、开标、评标及定标	21

五、评审结果确定	23

六、评标方法、步骤及标准	24

第四部分 合同书格式	28

第五部分 投标文件格式	33

投标文件资料清单	33

一、自查表	35

二、资格性文件	38

三、商务文件	41

四、技术文件	45

4.3 技术方案	47

4.4  设备供货安排方案、质量保障措施、测试验收程序及方法	47

五、价格文件	48

5.2投标明细报价表	48

# 投标邀请函

# 投标邀请函

各投标人：

佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）拟对顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆采购项目进行院内磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加报名磋商。

1、采购项目编号：20211215-ZWKSBCG-03

2、采购项目名称：顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆采购项目

3、采购项目预算金额(万元)：87.56

4、采购项目内容及数量：监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆

5、报名及获取采购文件：采购文件请自行在佛山市顺德区第三人民医院网站（http://www.fssdbjyy.com/）招标公告中下载附件。

报名时间：2021年12月10日至2021年12月14日。

方法：投标人凭以下有效资料复印件（加盖公章）报名：供应商填写报名表、营业执照（含商事主体信息公示平台的经营范围）和相关资质证照（如行业要求需具备）等加盖公章后扫描，发送电子版扫描件至邮箱596382169@qq.com。报名格式见附件1-供应商报名格式。

注意事项：经“信用中国”网站、中国政府采购网、广东省政府采购网查询显示列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，报名无效，禁止参与投标。

6、投标截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件时间：2021年12月15日14时30分-14时45分（北京时间）

投标截止及开标时间：2021年12月15日14时 45分（北京时间）

递交投标文件及开标地点：佛山市顺德区第三人民医院门诊四楼小会议室

7、请潜在投标人随时关注以下磋商信息公告网址，以免错漏重要信息：佛山市顺德区第三人民医院网站（http://www.fssdbjyy.com/）。

8、联系事项

采购项目联系人（采购人）：张女士

联系电话：0757-26663753

地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路8号（佛山市顺德区第三人民医院伟明楼三楼总务科）

# 采购项目内容

## 投标人资格要求

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，能独立承担民事责任。

3.投标人具备与所投产品对应的医疗器械经营许可证/备案证副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）

4.投标人所投标的改装车辆必须为工业和信息化部或发改委《车辆生产企业及产品》公告中的“救护车”车型，必须是符合广东省及用户所在地最新排放标准且达到广东省及用户所在地区车辆上牌要求。投标人在投标文件中必须提供该车辆型号在《车辆生产企业及产品》公告内的公告批次，公告批次证明文件以工业和信息化部或发改委网站上含网址打印出来的公告为准，详细数据以中国汽车网打印出来的技术参数表（全部页）为准并请投标人提供以上所有证明材料；

5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料）, 参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形。

6.要求供应商提供参与该项目报名前半年内，其中一个月的公司财务报表

7. 本项目不接受进口产品参与投标

8.本项目不接受联合体投标。

## 二、采购项目技术规格、参数及要求

2.1采购项目设备清单：

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 预算价（元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆采购项目 | 1项（详细清单见附件2） | 875,600.00 | 自签订合同之日起三十个日历日内完成。 |

2.2 项目技术要求：

（1）为满足交货时间要求与供货质量，投标人投标时必须提供符合要求的底盘车辆的《车辆合格证》；

（2）供应商投标时必须提供详细的技术方案及图纸供专家评审。

（3）救护车改装及医疗舱技术应用需尊重知识产权，不得侵害他人具有专利权的技术。

（4）投标人必须承担安装调试和提供设备使用说明书等其他类似的义务。

（5）投标人须对本项目以包组为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

（6）投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

凡技术要求重要性标有“★”的地方均为不可负偏离的重要技术要求和性能指标，投标人对这些要求必须达到完全响应，对任何一项出现负偏离者，作无效标处理。技术要求中带“▲”项均为重要技术性条款，投标人应尽量作出正偏离响应，以提高竞争力。

## ★三、采购项目商务要求

3.1供货要求：

(1)所有产品来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。

(2)中标人必须负责将所有车辆运送至采购人指定的地点。本项目所有设备应包含正常运行所需的相关配件，采购人不另行支付任何费用。

(3) 本项目所采购的车辆不允许进口产品投标，否则作无效标处理。

3.2报价要求

（1）本项目总价包括：车身价、设备及改装费、安装调试、检测验收、培训、质保期保障及其他必要伴随设备和服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位（但不包括财产险、路桥费、车辆购置税、首年度交强险、上牌费等用户使用后产生的费用）。

（2）投标报价不得超出采购预算，否则投标无效。

3.3 完工期：合同签订生效后 30 个日历日内按采购人要求交付到指定的地点，验收合格并交付使用。

3.4 验收要求：

（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）中标人必须提供所有车辆的合格证，中标人若为代理经销商的，须提供有效的授权证明资料，或提供连贯的产品合法性来源证明资料。

（3）货物为原厂商全新车辆，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（4）中标人应将用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（5）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

3.5安装与调试:

中标人必须依照磋商文件的要求和报价文件的承诺，将车辆安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.6售后服务：

（1）底盘车辆提供不低于2年五万公里的保修标准（以先到为准）。

（2）改装部分及车载设备提供不低于1年的保修服务。保修期内，由非人为因素引起的故障均在保修范围内，供应商完全免费提供保修服务。保修期外，供应商提供终生的维修服务，且要求相关配件及人工费用低于平均市场价格。

（3）供应商需提供至少3人/次的培训服务，确保用户方至少有2名操作人员可熟练使用。

3.7付款方式：

（1）合同签订生效后的5个工作日内，中标供应商向医院支付合同总金额的5%作为履约保证金，质保期满后30日内，医院一次性无息退还履约保证金。

（2）货物运到客户指定地点，验收合格及车辆上牌后的30个工作日内，将合同总金额的100%支付给中标供应商,医院付款前，中标供应商需提供全额有效发票。

（3）合同价款以银行转账方式支付，甲方付款前，乙方须开具对应金额的有效发票，否则，甲方有权拒付。

以上要求均为实质性商务条款，即等同于带“★”不可负偏离的关键性要求。投标人如不响应，将导致投标无效。投标人可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其投标的竞争力。

# 投标人须知

## 一、概念释义

1、适用范围：本磋商文件仅适用于本次磋商所述项目采购。

2、定义

2.1 采购人：是指佛山市顺德区第三人民医院。

2.2 监管部门：是指监督本项目的医院纪检监察室及同级政府采购监督管理部门。

2.3 评审委员会：佛山市顺德区第三人民医院专家库抽选。

2.4 投标人：是指具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所列条件的、符合磋商文件规定的资格要求的、并报名及提交投标文件的合法企业或事业单位。

2.5 中标人：经程序确定，评审委员会推荐、设备科确认，由采购人发《佛山市顺德区第三人民医院设备采购磋商结果公告》无异议的投标人。

2.6 实质性响应：是指符合磋商文件中的相关实质性要求、法律以及政府各项法规的规定，且没有对磋商要求产生重大偏离或保留。

2.87重大偏离或保留是指：影响到磋商文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

2.8公章：投标人所加盖的公章所刊名称为投标人法定名称，并经法定机构备案。

2.9磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

3、合格的货物和服务

3.1货物：是指投标人制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

3.3 知识产权：

3.3.1 投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标货物或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。

3.3.2 如投标人若不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.4 投标人必须拥有投标货物的所有权，一切因投标货物所有权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目的采购人无关。

4、投标费用的承担

投标人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件说明

1、磋商文件是用以阐明所需磋商项目的各种要求，磋商、投标、开标、评标和推荐中标候选人程序，以及投标文件的制作要求等内容。

2、磋商文件的构成：投标邀请书、采购项目内容、投标人须知、合同书格式、投标文件格式，以及在磋商过程中由采购人发出的修正和补充文件等文件组成。

3、投标人应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

4、磋商文件的澄清

4.1 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间二日以前通知采购人。采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个报名的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。其他方式的澄清要求，采购人将不予受理。

4.2 投标人在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5、磋商文件的修改

5.1 在投标截止时间以前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对磋商文件进行修改。

5.2 修改后的内容是磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有领取磋商文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理人确认。

5.3 为使投标人准备投标时有充足时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人可酌情推迟投标截止时间，并至少在原投标截止时间前，将该推迟决定发布公告并书面通知所有报名的潜在投标人。

5.4 投标人必须密切留意采购人指定的采购信息公告网页。

6、答疑会及踏勘现场

6.1 本项目未有计划举行答疑会，投标人应主动及时向采购人了解项目的详情。否则，由此而产生的不利后果由投标人自行承担。

6.2 到达现场踏勘的一切费用由投标人自行承担。

## 三、投标文件说明

1、投标的语言

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

1.2 投标文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

2、投标文件的构成

由自查表、资格性文件、商务文件、技术文件、报价文件共五部分组成。

3、投标文件编制

3.1具体按磋商文件第五部分投标文件格式的要求以A4版面统一编制。

3.2投标人对磋商文件中多个标段进行投标的，其投标文件的编制可按每个包（组）的要求分别装订和封装或者按每个标段的要求合并装订。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

3.3 投标人应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

3.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.5如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

4、投标报价

4．1投标报价应为全包价，包括全部设备及配件附件、人工费、运输装卸、安装调试、验收、售后服务及其他必要伴随设备和服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位。

4．2投标报价不得超出采购预算，否则投标无效。

5、投标人资格和能力的证明文件

5.1投标人必须按磋商文件要求提交证明其有资格进行投标的文件。

5.2投标人必须按磋商文件要求提交证明其有能力履行合同的证明文件。

6、投标有效期

6.1 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

6.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人延长其投标有效期，投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须采用书面文件的形式进行。对于同意该要求的投标人，采购人既不要求也不允许其修改投标文件；不同意该要求的投标人将被视为自动放弃投标。

7、投标文件的数量和签署

7.1 投标人应编制投标文件一式四份，其中正本一份和副本三份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

7.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

7.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

7.4 投标文件的重要内容以及磋商文件第五部分（投标文件格式）中，已注明要求加盖公章的地方，投标人必须按要求加盖公章；已注明要求签名的地方，投标人必须按要求签名。签名必须为法定代表人或经其正式授权的代表。

8 、投标文件的递交

8．1投标人应由其法定代表人或授权代表携本人身份证明当面递交投标文件，采购人将拒绝接收以其他方式递交的投标文件。

8．2递交、接收投标文件的时间和地点按投标邀请函中的规定进行，超过截止时点后的投标为无效投标。

9、标文件的密封和标记

9、1标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

9．2封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（磋商文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

9．3如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

10、文件的修改和撤回

10．1人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，

并书面通知磋商采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

10．2标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人。

10．3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 四、开标、评标及定标

1、开标

1.1 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标会。参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

1.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人检查并见证，经确认无误后由磋商工作人员当众拆封投标文件[正本]封套，并同时宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、以及采购代理机构认为必要的其他内容。投标人所报的价格不得高于采购预算，否则将直接导致其投标无效。

1.3 开标时未宣读的投标报价、价格折扣、投标修改等实质性内容，评标时将不予承认。

1.4 投标人对唱标内容如有异议，应当场提出并作记录。

1.5 采购人做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

1.6 开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2、评标委员会的组成和评标方法

2.1 评标由采购人依照北滘医院医学装备委员会的专家库中随机抽取。

2.2 评标委员会将按照磋商文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评

审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

2.3 本次评标采用（综合评分法）方法。

3、投标文件的初审

3.1评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按磋商文件的规定密封和标记等。

3.2评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

3.3在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

4、无效投标行为的认定

投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

4.1.1 投标总金额超过本项目采购预算；

4.1.2投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

4.1.3 不具备磋商文件中规定资格要求的；

4.1.4未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

4.1.5 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

4.1.6参加采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

4.1.7 投标文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

4.1.8 法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一磋商项目投标，相关投标均无效。

4.1.9符合磋商文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

4.1.10不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

4.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

5、废标条件与处理   本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

5.1 投标人的报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受；

5.2 采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

5.3 因重大变故，接财政部门通知本项目采购活动须即终止或取消。

符合第5.1-5.3条其中之一废标条件时，将择日重新组织磋商，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

6、投标文件的澄清

6.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算

错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人

作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任

何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，

并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应

由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

6.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

7、投标的评价

评标委员会只对确定为实质上响应磋商文件要求的投标文件进行评价和比较。

## 五、评审结果确定

1、授标

1．1．评标委员会按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

1．2 采购人在收到评标报告后现场按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人及替补候选人一名。

2、中标通知

中标人确定后，将在医院网站及医院公告栏公告磋商结果，不在中标名单之列者即默认为落标。

3、合同的订立

采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

4、合同的履行

4.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同

需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级政府采购监督管理机关备案。

4.2 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

## 六、评标方法、步骤及标准

1、评标原则

评标工作应依据国家和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

2、评标方法  采用综合评分法。

3、评标步骤

投标文件的评审分为初审、比较与评价：

3.1 初审：只有全部通过资格性和符合性检查所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性检查表所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。通过本阶段资格性和符合性审查的为有效投标，有资格进入第二阶段的比较与评价；反之为无效投标，无资格进入第二阶段的比较与评价。

3.1.1 资格性检查：采购人或者采购代理机构根据“投标人资格要求”逐条进行评标。

3.1.2 符合性检查：评标委员会主要审查投标文件是否完整、技术、商务是否实质上响应了磋商文件的要求、有关资格证明文件是否齐全有效、件签署是否合格、投标有效期、投标报价及文件制作是否满足要求等。

3.2   磋商、比较与评价：评标委员会对有资格进入本阶段评标的有效投标人进行磋商及技术、商务和价格方面的评分。

3.2.1商务、技术及价格权重分配

| 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 15% | 55% | 30% |

3.2.2商务评价（权重15%）：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 供应商自2019年1月1日（以合同签订的日期为准）以来承接过的同类的项目业绩：每提供1个得0.5分，本项最多得3分。 （需提供合同复印件并加盖公章。不提供不得分） | 3分 |
| 2 | 投标人或制造商改装工厂实力保障 | - 投标人或制造商提供 ISO9001 质量管理体系认证证书得1分,没有得0分。 - 投标人或车辆生产厂家具有ISO14001环境认证体系证书得1分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 - 投标人或车辆生产厂家具有OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理认证证书者得1分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 （4）投标人或车辆生产厂家获得重合同守信用3A证书。注：须提供证书复印件并加盖公章 | 4分 |
| 3 | 售后服务便利性 | 为疫情应急保障,对售后响应应急保障时间方面进行要求,各供应商针对本项目设立的办公场所与本项目服务范围的便利性、响应速度等进行评审： （1）售后服务距离30公里（含30公里）内,提供现场服务响应时间≤60分钟，得8分； （2）售后服务距离31公里＜距离服务地点≤60公里内,提供现场服务响应时间≤80分钟，得4分； （3）售后服务距离60公里＜距离服务地点≤100公里内,提供现场服务响应时间≤100分钟，得2分； （4）售后服务距离100公里以上,提供现场服务响应时间＞120分钟，得1分。 注：以供应商或供应商针对本项目设立的办公场所营业执照所在地地址至采购人单位最短驾车线路百度或高德地图截图作为证明材料，需清晰已标注距离和服务所用时长数据。同时至少提供一名是投标人的专业售后人员且通过国家职业资格证书中级汽车维修工的技能证明且提供是投标人2021年9月至11月的社保证明（由于疫情原因免交或缓交的，则提供相关证明文件或相关公告的网页打印件）加盖公章。评标委员会有权根据供应商的相关证明材料的合理性进行判断。 | 8分 |

3.2.3技术评价（权重55%）：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及性能要求响应情况 | 完全响应得42分，一般技术参数负偏离一项扣1分，带▲负偏离一项扣3分，最低得分为0分。 | 42 |
| 2 | 整体设备性能情况 | 评标委员会根据所投车辆及车载设备的整体性能、选型配置、品牌信誉、技术成熟度、技术先进性、用户评价等对比： 优：选型配置好，品牌、技术成熟度好，用户评价对比最优的，得4分； 良：选型配置一般，品牌、技术成熟度一般，用户评价对比一般的，得2分； 中：选型配置差，品牌、技术成熟度差，用户评价对比差的，得1分； 不提供不得分。 | 4 |
| 3 | 对投标车辆医疗舱内饰材料评价 | 评标委员会根据采购文件要求，对供应商所投救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性、韧性、阻燃性、安全性、重量等进行评价。 优：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性好、韧性好、阻燃性好、安全性强、重量轻的，得3分； 良：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性一般、韧性一般、阻燃性一般、安全性一般、重量一般的，得2分； 中：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性差、韧性差、阻燃性差、安全性差、重量重的，得1分。 不提供不得分。 | 3 |
| 4 | 对投标车辆医疗舱内饰生产工艺评价 | 评标委员会根据采购文件要求，对供应商所投救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性进行评价。 优：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性好的，得3分； 良：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性一般的，得2分； 中：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性差的，得1分。 不提供不得分。 | 3 |

3.2.4 价格评价（权重30%）：以满足磋商文件要求且有效最低投标报价作为基准价，其价格为满分，其他各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，小型和微型企业产品的价格将给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审, 若投标产品仅部分符合优惠评审要求，则按所占总价比重进行折扣评审。

（2）投标基准价=有效最低投标报价=满30分

（3）其他投标报价得分=（投标基准价÷有效投标报价）×30

3.2.综合比较与评价：

（1）商务总分 = 各评委评分总和 ÷ 评委人数

（2）技术总分 = 各评委评分总和 ÷ 评委人数

（3）报价得分 = 按报价评分公式计算

综合总分 = 商务总分 + 技术总分 + 报价得分

| 顺德三院院内磋商评委评分表 项目名称：监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 项目权重 | 内容 | 说明 |  | 有效磋商人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |
| 技术响应性评审 | 55% | 技术参数及性能要求响应情况 | 完全响应得42分，一般技术参数负偏离一项扣1分，带▲负偏离一项扣3分，最低得分为0分。 | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 整体设备性能情况 | 评标委员会根据所投车辆及车载设备的整体性能、选型配置、品牌信誉、技术成熟度、技术先进性、用户评价等对比： 优：选型配置好，品牌、技术成熟度好，用户评价对比最优的，得4分； 良：选型配置一般，品牌、技术成熟度一般，用户评价对比一般的，得2分； 中：选型配置差，品牌、技术成熟度差，用户评价对比差的，得1分； 不提供不得分。 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对投标车辆医疗舱内饰材料评价 | 评标委员会根据采购文件要求，对供应商所投救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性、韧性、阻燃性、安全性、重量等进行评价。 优：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性好、韧性好、阻燃性好、安全性强、重量轻的，得3分； 良：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性一般、韧性一般、阻燃性一般、安全性一般、重量一般的，得2分； 中：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性差、韧性差、阻燃性差、安全性差、重量重的，得1分。 不提供不得分。 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对投标车辆医疗舱内饰生产工艺评价 | 评标委员会根据采购文件要求，对供应商所投救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性进行评价。 优：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性好的，得3分； 良：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性一般的，得2分； 中：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性差的，得1分。 不提供不得分。 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务及培训方案 | 评标委员会根据各供应商提供的售后服务及培训方案进行评审： 优：售后服务承诺优秀、培训计划完善、保障措施贴切有效、生产企业的技术支持充足、保修期长、备品备件价格低、维护保养及应急维修时间安排迅速的， 得3分； 良：售后服务承诺一般、培训计划一般、保障措施一般、生产企业的技术支持一般、保修期一般、备品备件价格一般、维护保养及应急维修时间安排一般的，得 2分； 中：售后服务承诺差、培训计划缺少、保障措施缺失、生产企业的技术支持差、保修期较短、备品备件价格高、维护保养及应急维修时间安排慢，得 1分。 不提供不得分。 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 商务响应性评 | 15% | 同类项目业绩 | 供应商自2019年1月1日（以合同签订的日期为准）以来承接过的同类的项目业绩：每提供1个得0.5分，本项最多得3分。 （需提供合同复印件并加盖公章。不提供不得分） | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标人或制造商改装工厂实力保障 | - 投标人或制造商提供 ISO9001 质量管理体系认证证书得1分,没有得0分。 - 投标人或车辆生产厂家具有ISO14001环境认证体系证书得1分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 - 投标人或车辆生产厂家具有OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理认证证书者得1分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 （4）投标人或车辆生产厂家获得重合同守信用3A证书。注：须提供证书复印件并加盖公章 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务便利性 | 为疫情应急保障,对售后响应应急保障时间方面进行要求,各供应商针对本项目设立的办公场所与本项目服务范围的便利性、响应速度等进行评审： （1）售后服务距离30公里（含30公里）内,提供现场服务响应时间≤60分钟，得8分； （2）售后服务距离31公里＜距离服务地点≤60公里内,提供现场服务响应时间≤80分钟，得4分； （3）售后服务距离60公里＜距离服务地点≤100公里内,提供现场服务响应时间≤100分钟，得2分； （4）售后服务距离100公里以上,提供现场服务响应时间＞120分钟，得1分。 注：以供应商或供应商针对本项目设立的办公场所营业执照所在地地址至采购人单位最短驾车线路百度或高德地图截图作为证明材料，需清晰已标注距离和服务所用时长数据。同时至少提供一名是投标人的专业售后人员且通过国家职业资格证书中级汽车维修工的技能证明且提供是投标人2021年9月至11月的社保证明（由于疫情原因免交或缓交的，则提供相关证明文件或相关公告的网页打印件）加盖公章。评标委员会有权根据供应商的相关证明材料的合理性进行判断。 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 价格评审 | 30% | 价格评分 | 经评标委员会审核后，有效最低投标报价定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即：评标基准价=有效最低报价=30分其他投标报价得分=（评标基准价÷投标人有效投标报价）×30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 价格评分 |  | 100 |  |  |  |  |  |

评委签名：

# 第四部分 合同书格式

注：本合同书格式为示范文本，仅作为中标人与采购人签定正式采购合同时的参考, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订

采购编号：

政府采购合同书

（货物类）

项目名称：顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆采购项目

甲方（采购方）： 佛山市顺德区第三人民医院

（佛山市顺德区北滘医院）

乙方（供货方）：

签订地点： 佛山市顺德区

签订日期：       年       月    日

甲方（采购方）： 佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）

电话：

地址：顺德区北滘镇君兰社区诚德路8号

乙方（供货方）：

电话：

地址：

根据  顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆采购  项目（项目编号： 20211215-ZWKSBCG-03 ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡） |  |  | 2 |  |  |
| 合计金额：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括但不限于乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见的费用等。

注：货物名称必须与投标文件中货物名称一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：               元（¥          元）人民币。

三、货物要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整车无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商全新车辆，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

5、乙方应将用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期： 合同签订后30天内 ，乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，否则视为逾期交货。

2、交货方式：包拆卸、安装、运输，全包方式。

3、交货地点：佛山市顺德区第三人民医院

五、付款方式

由甲方按下列程序付款：

1、合同签订后乙方于五个工作日内将合同总价款的5%，即人民币          元，作为履约保证金转入甲方账户。甲方于保修期届满且乙方已按约履行保修义务后30日内一次性无息退回。

2、设备安装结束后，提交全部报告材料和质保金，并调试完成并验收合格后 30 日内，支付合同金额的 100 %，即人民币           元。

3、合同价款以银行转账方式支付，甲方付款前，乙方须开具对应金额的有效发票，否则，甲方有权拒付。

六、质保期及售后服务要求

1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）为   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

甲方应在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收。

甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方提供的货物如侵犯第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供质量保修服务的，乙方应按本合同金额 5%向甲方支付违约金。

6．甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付本合同总价的5%作为违约金。甲方逾期付款的，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲、乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式 五 份。甲方 三 份、乙方 二 份，均具同等法律效力。

附件1：

签署双方

甲方（盖章）：佛山市顺德区第三人民医院       乙方（盖章）：

（佛山市顺德区北滘医院）

法定（授权）代表：                          法定（授权）代表：

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第五部分 投标文件格式

投标文件

（商务、技术、报价文件正本/副本）

项目名称：顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆采购项目

投标人名称：（加盖公章）

日      期：        年      月      日

## 投标文件资料清单

一、自查表

  - 资格性/符合性自查表

  - 评审项目投标资料表

二、资格性文件

2.1  投标函

2.2  法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

2.2.1  法定代表人/负责人资格证明书

2.2.2  法定代表人/负责人授权委托书

2.3  关于资格的声明函

2.4  关于在参与政府采购活动中未有违法违纪行为的声明函

三、商务文件

3.1  投标人综合概况

3.1.1  投标人情况介绍表

3.1.2  公司资质及认证情况

3.1.3  同类业绩

3.1.4  售后服务

3.2  商务条款响应表

3.2.1  实质性商务条款（“★”项）响应表

3.2.2  一般商务条款响应表

四、技术文件

4.1  货物说明一览表

4.2  技术条款响应表

4.2.1实质性技术条款（“★”项）响应表

4.2.2重要技术条款（“▲”项）响应表

4.2.3一般技术条款响应表

4.3  技术方案

4.4  设备供货安排方案、质量保障措施、测试验收程序及方法

4.5  培训及技术人员安排

五、价格文件

5.1  报价一览表

5.2  明细报价表

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

## 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 磋商文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 5 | 1、投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件（投标文件中必须提供相关证明文件）； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 2、投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 3.投标人具备与所投产品对应的医疗器械经营许可证/备案证副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 4.投标人所投标的改装车辆必须为工业和信息化部或发改委《车辆生产企业及产品》公告中的“救护车”车型，必须是符合广东省及用户所在地最新排放标准且达到广东省及用户所在地区车辆上牌要求。投标人在投标文件中必须提供该车辆型号在《车辆生产企业及产品》公告内的公告批次，公告批次证明文件以工业和信息化部或发改委网站上含网址打印出来的公告为准，详细数据以中国汽车网打印出来的技术参数表（全部页）为准并请投标人提供以上所有证明材料； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 5.投标人参加本项采购活动前三年内，在经营活动无严重违法记录，包括但不限于投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任意名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。必须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）查询结果； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 6.要求供应商提供参与该项目报名前半年内，其中一个月的公司财务报表； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 7、投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，是负压救护车制造商或有负压救护车制造商产品（救护车）的授权证明； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 8、投标人如不是所投产品的制造商的，必须提供制造商产品（救护车）的授权书加盖公章复印件； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 9、参加投标的投标人代表必须是法定代表人/投资人/经营者代表或法定代表人/投资人/经营者授权代表；投标代表人在确认投标报价时必须出具本人身份证； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 10、要求供应商提供参与该项目报名前半年内财务报表； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 11、本项目不接受进口产品参与投标 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 12、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚的声明函 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应磋商文件中“★”号的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应磋商文件中“★”号的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定，且未超出采购预算。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日     期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评分内容 |  |  |  | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评价 | 同类项目业绩 | 供应商自2019年1月1日（以合同签订的日期为准）以来承接过的同类的项目业绩：每提供1个得0.5分，本项最多得3分。 （需提供合同复印件并加盖公章。不提供不得分） |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标人或制造商改装工厂实力保障 | - 投标人或制造商提供 ISO9001 质量管理体系认证证书得1分,没有得0分。 - 投标人或车辆生产厂家具有ISO14001环境认证体系证书得1分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 - 投标人或车辆生产厂家具有OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理认证证书者得1分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 （4）投标人或车辆生产厂家获得重合同守信用3A证书。注：须提供证书复印件并加盖公章 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 售后服务便利性 | 为疫情应急保障,对售后响应应急保障时间方面进行要求,各供应商针对本项目设立的办公场所与本项目服务范围的便利性、响应速度等进行评审： （1）售后服务距离30公里（含30公里）内,提供现场服务响应时间≤60分钟，得8分； （2）售后服务距离31公里＜距离服务地点≤60公里内,提供现场服务响应时间≤80分钟，得4分； （3）售后服务距离60公里＜距离服务地点≤100公里内,提供现场服务响应时间≤100分钟，得2分； （4）售后服务距离100公里以上,提供现场服务响应时间＞120分钟，得1分。 注：以供应商或供应商针对本项目设立的办公场所营业执照所在地地址至采购人单位最短驾车线路百度或高德地图截图作为证明材料，需清晰已标注距离和服务所用时长数据。同时至少提供一名是投标人的专业售后人员且通过国家职业资格证书中级汽车维修工的技能证明且提供是投标人2021年9月至11月的社保证明（由于疫情原因免交或缓交的，则提供相关证明文件或相关公告的网页打印件）加盖公章。评标委员会有权根据供应商的相关证明材料的合理性进行判断。 |  | 见投标文件 第（ ）页 |
| 技术评价 | 技术参数及性能要求响应情况 | 完全响应得42分，一般技术参数负偏离一项扣1分，带▲负偏离一项扣3分，最低得分为0分。 | 见投标文件 第（ ）页 |  |
|  | 整体设备性能情况 | 评标委员会根据所投车辆及车载设备的整体性能、选型配置、品牌信誉、技术成熟度、技术先进性、用户评价等对比： 优：选型配置好，品牌、技术成熟度好，用户评价对比最优的，得4分； 良：选型配置一般，品牌、技术成熟度一般，用户评价对比一般的，得2分； 中：选型配置差，品牌、技术成熟度差，用户评价对比差的，得1分； 不提供不得分。 | 见投标文件 第（ ）页 |  |
|  | 对投标车辆医疗舱内饰材料评价 | 评标委员会根据采购文件要求，对供应商所投救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性、韧性、阻燃性、安全性、重量等进行评价。 优：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性好、韧性好、阻燃性好、安全性强、重量轻的，得3分； 良：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性一般、韧性一般、阻燃性一般、安全性一般、重量一般的，得2分； 中：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性差、韧性差、阻燃性差、安全性差、重量重的，得1分。 不提供不得分。 | 见投标文件 第（ ）页 |  |
|  | 对投标车辆医疗舱内饰生产工艺评价 | 评标委员会根据采购文件要求，对供应商所投救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性进行评价。 优：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性好的，得3分； 良：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性一般的，得2分； 中：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性差的，得1分。 不提供不得分。 | 见投标文件 第（ ）页 |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日      期：   年    月    日

| 顺德三院院内磋商评委评分表 项目名称：监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 项目权重 | 内容 | 说明 |  | 有效磋商人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |
| 技术响应性评审 | 55% | 技术参数及性能要求响应情况 | 完全响应得42分，一般技术参数负偏离一项扣1分，带▲负偏离一项扣3分，最低得分为0分。 | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 整体设备性能情况 | 评标委员会根据所投车辆及车载设备的整体性能、选型配置、品牌信誉、技术成熟度、技术先进性、用户评价等对比： 优：选型配置好，品牌、技术成熟度好，用户评价对比最优的，得4分； 良：选型配置一般，品牌、技术成熟度一般，用户评价对比一般的，得2分； 中：选型配置差，品牌、技术成熟度差，用户评价对比差的，得1分； 不提供不得分。 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对投标车辆医疗舱内饰材料评价 | 评标委员会根据采购文件要求，对供应商所投救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性、韧性、阻燃性、安全性、重量等进行评价。 优：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性好、韧性好、阻燃性好、安全性强、重量轻的，得3分； 良：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性一般、韧性一般、阻燃性一般、安全性一般、重量一般的，得2分； 中：救护车医疗舱的内饰所用材料的环保性差、韧性差、阻燃性差、安全性差、重量重的，得1分。 不提供不得分。 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对投标车辆医疗舱内饰生产工艺评价 | 评标委员会根据采购文件要求，对供应商所投救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性进行评价。 优：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性好的，得3分； 良：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性一般的，得2分； 中：救护车医疗舱的内饰所采用生产工艺的先进性、质量可靠性差的，得1分。 不提供不得分。 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务及培训方案 | 评标委员会根据各供应商提供的售后服务及培训方案进行评审： 优：售后服务承诺优秀、培训计划完善、保障措施贴切有效、生产企业的技术支持充足、保修期长、备品备件价格低、维护保养及应急维修时间安排迅速的， 得3分； 良：售后服务承诺一般、培训计划一般、保障措施一般、生产企业的技术支持一般、保修期一般、备品备件价格一般、维护保养及应急维修时间安排一般的，得 2分； 中：售后服务承诺差、培训计划缺少、保障措施缺失、生产企业的技术支持差、保修期较短、备品备件价格高、维护保养及应急维修时间安排慢，得 1分。 不提供不得分。 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 商务响应性评 | 15% | 同类项目业绩 | 供应商自2019年1月1日（以合同签订的日期为准）以来承接过的同类的项目业绩：每提供1个得0.5分，本项最多得3分。 （需提供合同复印件并加盖公章。不提供不得分） | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标人或制造商改装工厂实力保障 | - 投标人或制造商提供 ISO9001 质量管理体系认证证书得1分,没有得0分。 - 投标人或车辆生产厂家具有ISO14001环境认证体系证书得1分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 - 投标人或车辆生产厂家具有OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理认证证书者得1分，没有得0分。注：须提供证书复印件并加盖公章 （4）投标人或车辆生产厂家获得重合同守信用3A证书。注：须提供证书复印件并加盖公章 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 售后服务便利性 | 为疫情应急保障,对售后响应应急保障时间方面进行要求,各供应商针对本项目设立的办公场所与本项目服务范围的便利性、响应速度等进行评审： （1）售后服务距离30公里（含30公里）内,提供现场服务响应时间≤60分钟，得8分； （2）售后服务距离31公里＜距离服务地点≤60公里内,提供现场服务响应时间≤80分钟，得4分； （3）售后服务距离60公里＜距离服务地点≤100公里内,提供现场服务响应时间≤100分钟，得2分； （4）售后服务距离100公里以上,提供现场服务响应时间＞120分钟，得1分。 注：以供应商或供应商针对本项目设立的办公场所营业执照所在地地址至采购人单位最短驾车线路百度或高德地图截图作为证明材料，需清晰已标注距离和服务所用时长数据。同时至少提供一名是投标人的专业售后人员且通过国家职业资格证书中级汽车维修工的技能证明且提供是投标人2021年9月至11月的社保证明（由于疫情原因免交或缓交的，则提供相关证明文件或相关公告的网页打印件）加盖公章。评标委员会有权根据供应商的相关证明材料的合理性进行判断。 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 价格评审 | 30% | 价格评分 | 经评标委员会审核后，有效最低投标报价定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即：评标基准价=有效最低报价=30分其他投标报价得分=（评标基准价÷投标人有效投标报价）×30 | 30 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  | 价格评分 |  | 100 |  |  |  |  |  |

评委签名：

## 二、资格性文件

2.1 投标函

致：佛山市顺德区第三人民医院：

依据贵方采购项目名称：           采购项目编号：         采购项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务文件；

4. 技术文件；

5. 报价文件。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

2.2.1法定代表人/负责人资格证明书

致：佛山市顺德区第三人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免无效标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

2.2.2法定代表人/负责人授权委托书

致：佛山市顺德区第三人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人            （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司投标中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

5.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（正、反面）

2.3关于资格的声明函

致：佛山市顺德区第三人民医院：

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供磋商文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，能独立承担民事责任。

3.投标人具备与所投产品对应的医疗器械经营许可证/备案证副本（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）

4.投标人所投标的改装车辆必须为工业和信息化部或发改委《车辆生产企业及产品》公告中的“救护车”车型，必须是符合广东省及用户所在地最新排放标准且达到广东省及用户所在地区车辆上牌要求。投标人在投标文件中必须提供该车辆型号在《车辆生产企业及产品》公告内的公告批次，公告批次证明文件以工业和信息化部或发改委网站上含网址打印出来的公告为准，详细数据以中国汽车网打印出来的技术参数表（全部页）为准并请投标人提供以上所有证明材料；

5.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料）, 参与本项目采购活动时不存在被禁止参与政府采购活动情形。

6.要求供应商提供参与该项目报名前半年内，其中一个月的公司财务报表

7. 本项目不接受进口产品参与投标

8.本项目不接受联合体投标。

（附投标人《工商营业执照副本》复印件、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件、投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，是负压救护车制造商或有负压救护车制造商产品（救护车）的授权证明等相关证明）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日     期：       年      月     日

2.4关于在参与政府采购活动中未有违法违纪行为的声明函

致：佛山市顺德区第三人民医院：

关于贵方采购项目名称:______采购项目编号：    投标邀请，我司作出以下声明：

我司一直以诚实信用的信誉和态度参与每一次政府采购活动，至今未有违法违纪行为并未受过处罚，并保证提交的所有文件资料和说明是准确的和真实的。

特此声明 。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日      期：       年      月     日

## 三、商务文件

3.1投标人综合概况

3.1.1投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及 机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、运营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：运营场所、主要或关键设备介绍、办公场所及运作流程等。

3）投标人提供2021年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

3.1.2公司资质及认证情况

| 序号 | 资质证书或认证证明 | 颁发机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 2 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 3 |  |  | 月 日— 月 日 |
| 4 |  |  | 月 日— 月 日 |

注：投标人必须提供证书复印件并加盖公章（原件备查）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：                       日期：          年      月     日

3.1.3同类业绩

| 序号 | 合同内容 | 项目名称及合同金额（万元） | 交货时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：以合同及验收报告复印件为准加盖公章为准。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.1.4售后服务

1.质保期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4.维修服务收费标准；

5.其它服务承诺；

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：                        日   期：     年     月     日

3.2商务条款响应表

3.2.1实质性商务条款（“★”项）响应表

| 磋商文件条款号 | 磋商文件实质性商务条款要求 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 供货要求 |  |  |
| 3.2 | 报价要求 |  |  |
| 3.3 | 完工期 |  |  |
| 3.4 | 验收标准 |  |  |
| 3.5 | 安装与调试 |  |  |
| 3.6 | 售后服务 |  |  |
| 3.7 | 付款方式 |  |  |
| 3.8 | 履约保证金 |  |  |

注：对应磋商文件 “三、采购项目商务要求”的内容逐条应答。如投标人完全响应，则请在“是否偏离”栏内填写“无偏离”；若响应情况出现偏离，请在“是否偏离”栏内填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。任何一项“负偏离”都将导致无效标处理。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日     期：      年     月     日

3.2.2一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位有效期至项目完成验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 8 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：        年      月     日

## 四、技术文件

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 品牌/制造商/产地 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.产品技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日  期：   年   月   日

4.2技术条款响应表

4.2.1实质性技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 磋商文件技术要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄磋商要求) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：投标人必须对应磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2.2重要技术条款（“▲”项）响应表

| 序号 | 磋商文件技术要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄磋商要求) | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人必须对应磋商文件“采购内容及技术要求”的“▲”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。打“▲”项为重要技术指标，投标人应尽量正偏离响应，以提高竞争力。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：                                         日期：  年  月  日

4.2.3一般技术条款响应表

| 序号 | 产品名称 | 磋商文件规格要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄磋商要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：投标人必须对应磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合磋商要求。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日   期：    年    月    日

以上技术响应表投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

## 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。主要内容（包括但不限于）：

1.产品简介

2.产品技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 4.4  设备供货安排方案、质量保障措施、测试验收程序及方法

（内容及格式自行设计）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.5培训及技术人员安排

拟投入本项目的（投标人或者所投设备厂家的）技术人员及工作安排（提供以下技术人员的职称\学历的证明材料及在其工作单位的有效社保证明复印件加盖公章进行横向对比）

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 资格证书\学历 | 发证时间及机构 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计人数： |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格文件

5.1报价一览表

| 采购项目名称 | 顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆采购项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 20211215-ZWKSBCG-03 |
| 投标报价 （单位：元） | 大写： 小写： |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |  |

投标报价为全包价，包括车身价、设备及改装费、安装调试、检测验收、培训、质保期保障及其他必要伴随设备和服务的费用、税金及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等全部费用，以人民币为结算单位（但不包括财产险、路桥费、车辆购置税、首年度交强险、上牌费等用户使用后产生的费用）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日    期：    年    月    日

## 5.2投标明细报价表

| 采购项目名称 |  | 顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  | 20211215-ZWKSBCG-03 |  |  |  |
| 序号 | 费用详列 | 具体内容 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | （大写）人民币 （小写）人民币 |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。但必须填写本项目涉及的服务内容的服务费用单价。

2.此表投标人可根据实际情况自行增减。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称：（加盖公章）

日    期：    年    月    日

投标文件密封袋正/副本封面

采购项目名称：顺德三院监护型负压救护车（汽油自动挡）2辆采购项目

磋商文件

商务、技术、报价文件

正/（副）本

投标人名称：（加盖公章）

在     年     月     日     时     分之前不得启封

磋商地点：佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路8号（佛山市顺德区第三人民医院门诊四楼小会议室）