佛山市顺德区第三人民医院

（佛山市顺德区北滘医院）

应急采购医院 ICU 扩建工程项目需求书

编制日期：2023-02-13

# 项目背景

根据相关政策要求，为进一步做好新冠肺炎医疗救治工作，确保重症病例、儿童病例得到及时有效救治，二级综合医院独立设置重症医学科，床位数应不少于医院总床位数的 4%。

医院计划在不影响现 ICU 正常运作的前提下，对 ICU 进行扩建改造，将原闲置的生物实验室进行拆除，重新规划改造 ICU病房，达到提升业务系统可靠性以及满足评级要求的目标。

# 项目目标

1、ICU病房满足相关标准及要求。

2、完工后医院请第三方计量检测机构检测，测试合格后合并检测费一并付款，具体容量以业务系统构建完成后统计为准。

3、主要目标和功能如下：

- ICU病房除满足工程清单内容及国标要求外，材质用料必须环保、安全、防火、阻燃。

- 质量要求报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。

- 核心软件产品，必须具有自主知识产权。系统涉及的中间件等附属软件使用第三方的，必须取得第三方的授权认可。

- 质保要求质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将作为确定成交的参考依据。

- 售后服务要求维保期间，在接到采购人报修电话后，供应商应在8小时内上门服务。

- 项目实施要求中标方必须安排经验丰富的技术人员或项目组负责本次项目的实施与开发。