佛山市顺德区第三人民医院

（佛山市顺德区北滘医院）

院内地面修缮工程需求书

编制日期：2023-04-13

# 项目背景

我院自建成以来，院内局部地面已破损或开裂，为进一步提升医院地面的整体性和美观性，优化卫生环境，医院计划在不影响现各科室正常运作的前提下，对院内地面进行修缮更换，达到提升院内整体环境的目标。

# 项目目标

## 总体目标

1、修缮后的地面满足相关标准及要求。

2、主要目标和功能如下：

- 修缮后的地面满足以上内容及国标要求外，材质用料必须环保、安全、防火、阻燃。

- 质量要求报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。

- 核心软件产品，必须具有自主知识产权。系统涉及的中间件等附属软件使用第三方的，必须取得第三方的授权认可。

- 质保要求质保期限如果没有明确要求的应不低于原厂家的承诺。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将作为确定成交的参考依据。

- 售后服务要求维保期间，在接到采购人报修电话后，供应商应在8小时内上门服务。

- 项目实施要求中标方必须安排经验丰富的技术人员或项目组负责本次项目的实施与开发。