院内询价文件

采购项目名称：佛山市顺德区第三人民医院狂犬疫苗冰箱等设备购置项目

采购项目编号：20230811-YLSBCG-BJYY-01

# 一、采购项目内容

1、采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价预算（元） | 金额预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 狂犬疫苗冰箱 | 1 | 台 | 10500 | 10500 |  |
| 2 | 冷链运输保温箱 | 1 | 台 | 3000 | 3000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 13500 |  |

- 设备技术需求：

（1）狂犬疫苗冰箱

1、制冷方式：风冷无霜、恒温恒湿。

2、样式：立式，三开门。

有效容积（L）：980L以上。

4、精确控温：高清晰LED温湿度显示，箱体内温度2℃-8℃范围内任意设定。

5、声光报警系统：超温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障。

6、具备双锁功能。

（2）冷链运输保温箱

1、尺寸≥80*40*40cm。

2、配U盘式冷链温度监测记录仪，具备数据保存、导出功能。

- 设备商务要求：

- 本项目所有设备采购本国产品。

- 合同签订生效后 30 个日历日内按采购人要求安装到指定的地点，验收合格并交付使用。

- 设备质量保证期（简称“质保期”）不少于2年，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。

- 付款方式：设备到货安装结束后，向采购人提交全部报告材料、调试完成后，设备无故障正常使用一个月后验收，验收合格后采购人支付至合同总额的100%。

- 授权书要求：提供承诺：必须在签订合同前提供所投医疗设备的产品授权书原件，否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，由此而产生的经济损失和法律责任由成交供应商承担。

注： 以上设备技术需求和商务要求均需满足，并提供承诺函。

## 二、报价文件格式模板

注：该文件格式为示范文本，仅作为制作院内报价文件时的参考文本

报价文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

公司名称：

联系人：

联系电话：

日      期：       年    月    日

1、法人营业执照、经营许可证等证明文件（如非厂家，还需提供厂家相关证件）

2、法定代表人/负责人资格证明书

致：佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免无效标，请投标人务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

3、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

致：佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                                      。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的院内采购，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司院内采购中标注的院内采购有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.院内采购签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（正、反面）

- 4、医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证、医疗器械生产企业许可证或医疗器械生产备案凭证（如非厂家，还需提供厂家相关证件）

- 5、产品医疗器械注册证（如非医疗器械，需提供相关证明资料）

- 6、产品授权书复印件或者承诺书（承诺：必须在签订合同前提供所投医疗设备的产品授权书原件，否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，由此而产生的经济损失和法律责任由成交供应商承担）。

7、满足设备技术需求和商务要求的承诺函：

致：佛山市顺德区第三人民医院（佛山市顺德区北滘医院）：

关于贵院采购项目名称：____________采购项目编号：        院内询价采购，我方已认真阅读了全部院内询价文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方提供的设备完全满足采购文件中的设备技术需求条款，且符合设备商务要求条款。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃院内询价采购资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

公司名称：                （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （签名或签章）

承诺日期：    年    月    日

8、售后服务

1.质保期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4.维修服务收费标准；

5.其他服务承诺；（预防性设备维护及保养）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

公司名称（签章）：                        日   期：     年     月     日

9、报价一览表

投标人名称：

| 采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 报价 （单位：元） | 大写： 小写： |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》 |  |

注：请根据所投包组选择采购项目名称

报价为全包价，包括全部产品及零配件、运输装卸、安装调试、售后服务、人工、保险、税费等合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用。所有价格均以人民币报价。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

公司名称：（加盖公章）

日    期：    年    月    日

10、明细报价表

公司名称：

采购项目名称 ：                                                  项目编号：

| 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商（制造商）及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。包含在投标价格中的设备相关配置清单和服务清单都须在投标明细报价表中注明。

2.明细报价表中必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量等详细信息。

3.“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

4.此表可根据实际情况自行增减。

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

公司名称：（加盖公章）

日    期：    年    月    日

文件密封袋正/副本封面

采购项目名称：

报价文件

商务、技术、报价文件

正/（副）本

公司名称：（加盖公章）

在     年     月     日     时     分之前不得启封

采购地点：佛山市顺德区北滘镇君兰社区诚德路8号（佛山市顺德区第三人民医院门诊四楼会议室）

1.2 廉洁承诺书

廉洁承诺书

佛山市顺德区北滘医院：