包2佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心中

药配方颗粒独立小包装供应商遴选项目需求

一、项目概况

供应商为佛山市顺德区北滘社区卫生服务中心（以下简称服务中心）提供符合标准的中药配方颗粒及免费提供与服务中心（7个服务站点）规模相适应的中药配方颗粒调配所需设备耗材，供服务中心调剂使用，所提供设备耗材需满足服务中心中药配方颗粒调配需求，并定期进行设备耗材维护和保养等服务。

二、服务站点

7个服务站点。

三、技术商务要求

（一）技术要求

1、质量要求

（1）供应商能严格执行《中华人民共和国药典》（2020年版）、国家药典委员会关于中药配方颗粒药品标准制定的有关规定要求，提供的中药配方颗粒须符合国家药监局发布的《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》，有批次检验报告合格证书。

（2）所提供药品的包装、标签等均符合国家有关规定。直接接触中药配方颗粒包装的标签至少应当包括备案号、名称、中药饮片执行标准、中药配方颗粒执行标准、规格、生产日期、产品批号、保质期、贮藏、生产企业、生产地址、联系方式等内容。

（3）产品有效期：保证送货产品自验收合格之日起算，剩余保质期不得短于整个保质期的80%；无注明保质期的，出现破损、吸潮、结块等质量异常情况投标人免费及时进行退换；临床积压品种（距药品有效期不足6个月），无论是否启封外包装，中选企业应无条件提供退换服务，并在一个月内处理完毕。因质量问题导致相关医疗纠纷或经济赔偿，由供应商承担相应的经济法律责任。

（4）医院根据临床需求，向中标人下达供货订单。中标人必须满足医院的采购需求，不论供货规模多少，均应保证按时按量配送，并对所供应的中药配方颗粒的质量负责，发生质量问题（除患者自身保管不妥外）一切由中标人承担责任。中标人不得以交货地点远或送货量少而拒绝按时送达，因上述理由经查属实二次以上，医院有权暂停中标人供货资格。

（5）中标人能按医院下达的计划提供合格的中药配方颗粒，急需药品4小时内配送到位，一般药品的配送不超过24小时，最长不超过5个工作日内（含第一次配送时间），节假日照常配送。对于经营品种基本目录外的配方颗粒，采购单位有需求的，遴选供应商不得拒绝供应，应积极组织调拨资源，在5个工作日内组织到货，市场上确无货源的除外。

（6）合同期限内，企业名称、中药规格等信息变更后，需在5个工作日内向采购人办理备案手续。逾期未办理备案的，医院有权暂停中标人供货资格。

2、检验与验收

（1）供应商在发货前，对货物的质量、规格、数量、效期等进行准确和全面的检验。

（2）供应商在送货时需向采购人提交每批次质检报告书（加盖公司公章）。

（3）采购人对货物质量存有异议，可以共同委托佛山市顺德区质量检测部门进行检测，费用由供应商垫付，如货物确无质量问题，由采购人承担。

3、设备及人员要求

供应商应配有适宜的提供调剂所需的一切耗材及相应的配套服务。

（1）中标供应商应免费提供调剂所需的一切耗材及相应的配套服务，负责设备维护，需派驻相关的调剂设备维修保养人员负责相关设备耗材的日常保养及维修。根据采购人业务发展需要，中标供应商须按需求技术增补人员。

（2）中标供应商应负责设备维修保养人员的工资及相关福利待遇等。

（3）设备维修保养人员工作接受采购人的监督。

4、其他要求

（1）供应商应拥有完善的储存、中转等配套设施。中药储存、运输应符合国家相关要求。

（2）供应商应有足够的库存配备，不论供货规模均应保证按量按时按计划供货，并保证服务质量。

（3）供应商应负责卫生服务中心的整体布局装修、环境改造、温湿度控制设备、信息宣教软硬件设施的配备，如货架、除湿机、烘干机、耗材、包材等。

（4）采购人有权随时就供应商本项目的响应或承诺事项进行抽检，供应商应当予以配合。

（5）若中标人在合同期限内存在违法、违规或违反合同和承诺的行为，经医院核查属实，则医院有权单方面暂停或取消其供货资格，对此，医院并不构成违约，同时依法依规向中标人提出索偿。

（6）因食药监部门实行飞检制度，如对生产厂家飞行检查中发现不合格的产品，该厂家将被勒令停业整顿，医院有权终止合同并不构成违约。

（7）供应商承担调配所需耗材的供应及费用，包括但不限于，如标签、药袋、药盒等。

（8）中选企业不得私自泄露医院的中药配方颗粒采购数量、价格等合同信息，且不得统方，一经发现，医院有权终止其配送资格。

（9）中选企业及时签订《药品购销合同》《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》《质量保证协议书》等，并严格履行合同。

（10）成交供货商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外，采购方有权单方面取消其供货资格；成交供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，采购方有权单方面取消其供货资格。

（11）如果采购方在正常保管和使用前提下，因产品原因发生不良事件造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任、以及经医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由供货商负责委托相关部门进行，按鉴定结果承担相应责任。

（12）报价人应保证其提供所用资料真实可信，医院组织品种遴选时将对其真实性进行符合，发现有虚假应标的，取消供应商配送资格。

（13）在合同执行过程中，若出现药品采购政策变化与合同内容冲突时，则合同自行终止并按相应规定执行。

（二）服务范围

（1）中药配方颗粒独立小包装药品供货及配送；

（2）调配药房的建设（如药柜、货架等）；

（3）调剂设备耗材维修保养人员要求具备调剂设备耗材维修保养能力；

（4）其它与本项目采购、配送、售后服务等相关的所有费用；

（5）采购人若有需求采购本项目《中药配方颗粒目录》外的中药颗粒剂药品的，中标供应商须积极供应，并按照本采购文件商务条款要求执行；

（6）合同期内中标供应商原则上不得更改药品的供应价格。如确因国家政策等因素导致市场价格变化需要调价的，须附上第三方或中标供应商出具的真实、有效、合理的相关市场价格调研书面材料给采购人，经采购人核实并同意后方可执行；

（7）投标供应商报价应考虑包括项目所涉及的所有费用，包括但不限于：中药配方颗粒独立小包装调配药房的建设及中药配方颗粒独立小包装药房配套设施的完善、包装、检测、运输、人工、装卸、保险、税金、售后服务费及合同实施过程中不可预见的其它费用等全部费用。

（三）交货期

接甲方供货通知后一般药品（普通订单）24小时内送达；如有紧急订单，甲方与乙方双方沟通协商解决，乙方需积极配合。甲方紧急使用药品，乙方承诺4小时内配送交货，或能从周边医院紧急调配供医院使用。不能一次完成订单配送的，剩余部分须在5个工作日内（含第一次配送时间）完成配送。