## Sheet1
北滘社区卫生服务中心污水消毒及设施维保项目费用报价单
站点 | 污水消毒使用药剂 | 维护内容 | 年限 | 频次 | 单价 （元/次） | 次数 | 每年合计 （元/年） | 分项合 计金额（元） | 备注
中心、西海站、西滘站 | 二氧化氯消毒粉 | 常规配药加药操作 （含药剂费，人工费、人员防护物资，每次余氯检测、pH值检测费） | 1年 | 每周至少进行1次，合共每年至少要52次 | A1 | 52 | A1*52 | E1 | 每周至少加药一次不代表只需要加一次，是要根据实际用水量及检测结果而定，要确保水质处理达到排放标准（处理后水质需符合《医疗机构污染物排放标准》GB18466-2005）表2预处理标准）。如果需要增加投药次数的，中心不再增加额外费用。
|  | 加药装置/鼓风机/水泵/控制电路的检查及维护 | 1年 | 12次/年，每月1次 | B1 | 12 | B1*12
|  | 池体内部检查及清理 | 1年 | 1次/年 | C1 | 1 | C1*1
|  | 每个站小计 |  |  |  |  | D1=A1*52+B1*12+C1*1
|  | 3个站合计 |  |  |  |  | E1=D1*3
碧江东大站 （内设住院部） | 二氧化氯消毒粉 | 常规配药加药操作 （含药剂费，人工费、人员防护物资，每次余氯检测、pH值检测费） | 1年 | 每周至少进行1次，合共每年至少要52次 | A2 | 52 | A2*52 | E2
|  | 加药装置/水泵/控制电路检查及维护 | 1年 | 12次/年，每月1次 | B2 | 12 | B2*12
|  | 池体内部检查及清理 | 1年 | 1次/年 | C2 | 1 | C2*1
|  | 东大站小计 |  |  |  |  | E2=A2*52+B2*12+C2*1
林头站、莘村站 广美站、北居站、三桂站、上僚点、高村点、水口点、龙涌点、黄涌点、槎涌点、马龙点、莘村点 （13个小站点） | 二氧化氯消毒粉 | 常规配药加药操作 （含药剂费，人工费、人员防护物资，每次余氯检测、pH值检测费） | 1年 | 每周至少进行1次，合共每年至少要52次 | A3 | 52 | A3*52 | E3
|  | 加药装置/水泵/控制电路检查及维护 | 1年 | 12次/年，每月1次 | B3 | 12 | B3*12
|  | 池体内部检查及清理 | 1年 | 1次/年 | C3 | 1 | C3*1
|  | 每个站小计 |  |  |  |  | D3=A3*52+B3*12+C3*1
|  | 13个站合计 |  |  |  |  | E3=D3*13
税前合计金额 （元） | [7 empty] | E1+E2+E3
税费 | [7 empty] | F
含税总额（元） | [7 empty] | G=E1+E2+E3+F