## Sheet1
北滘社区卫生服务中心医疗设备市场咨询报名表
报名公司（盖章）： 报名日期： 年 月 日
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 基本需求 | 报价单价（元） | 品牌/型号 | 生产厂家
1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 适合心脏、腹部、浅表组织与小器官、外周血管等全身超声应用，至少配腹部、浅表和心脏3个探头。
2 | 超声骨密度仪 | 3 | 台 | 1.检测部位：桡骨、胫骨； 2.测量参数至少包含：SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄； 3.具有探头导航功能； 4.自动生成报告单； 5.配校准模块。
3 | 动脉硬化检测仪 | 3 | 台 | 1.可检测BAI（臂踝指数）和ABI（踝臂指数）：反映上、下肢血管堵塞情况； 2.可检测BAPWV（肱踝脉搏波传导速度）； 3.可自动或手动出报告评估； 4.可连接扫码枪，可连接医院管理软件，实现信息化管理； 5.配套专用医用台车、配套专用有袖带支架（台式）、配套专用结果输出设备。
4 | 婴幼儿精密体检仪 | 2 | 台 | 1.可测量婴幼儿体重和身长； 2.称量范围： ≥200g-20kg； 3.具备除皮、防动测量、量程转换功能； 4.称量托盘具备防止婴儿掉落设计。
5 | 动态血压监测仪 | 1 | 台 | 1.记录时间≥24小时； 2.配备工作终端。
6 | 全自动电子血压计 | 4 | 台 | 1.测量位置：双臂； 2.可自动测量血压和脉搏； 3.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，有指示灯提示手臂放置位置是否正确； 4.带数据传输功能，可对接区域体检系统； 5.配原厂测量用桌椅。
7 | 电子血压计 | 42 | 台 | 1.检测方式：腕式或臂式； 2.血压值和脉搏值一起显示，可测心律不齐； 3.带数据传输功能，可对接区域体检系统。
8 | 心电图机 | 6 | 台 | 标准12导联心电信息同步采集。
9 | 多道心电图机 | 2 | 台 | 标准12导联心电信息同步采集，轻巧便携式。
10 | 呼出一氧化氮分析仪 | 3 | 台 | 支持口呼和鼻呼两种模式。
11 | 肺功能检测仪 | 3 | 台 | 1.具有强迫振荡肺功能检测模式。 2.检测项目至少包含潮气量、肺活量、每分通气量、补吸、呼气量、深吸气量、用力肺活量、一秒钟用力呼吸容积、最大通气量。
12 | 身高体重秤 | 2 | 台 | 1.自动测量身高、体重、体质指数（BM1）； 2.秤体可进行折叠，适合体检车外出携带。
13 | 医用冷藏箱 | 2 | 台 | 1.有效容积≥200L； 2.箱内温度恒定控制在 2-8℃； 3.产品无霜设计，冷凝水可自动蒸发； 4.具备多种故障报警：高温报警、低温报警、开门报警、传感器故障报警。
14 | 指夹式脉搏血氧仪 | 3 | 张 | 1.测量参数包含血氧饱和度、脉率、灌注指数等； 2.具备自动关机和抗干扰功能。
15 | 峰速仪 | 2 | 张 | 成人型，配备单向阀，防止交叉感染。
16 | 视力表灯箱 | 2 | 台 | 1.视力表类型：标准对数视力表E视标； 2.视力记录方法：小数、五分、分数。
17 | 雾化仪 | 2 | 台 | 1.最大雾化率：≥0.1mL/min； 2.压缩泵最大压强： ≥0.15Mpa； 3.压缩泵自由空气流量： ≥10L/min。
18 | 尿液分析仪 | 1 | 台 | 可测项目至少包含白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白。
19 | 医用离心机 | 7 | 台 | 1.最大离心力≥2230xg； 2.最大容量：≥15mlx12支； 3.全金属机箱，不锈钢离心腔。
20 | 中医体质辨识仪 | 1 | 台 | 符合中华中医药学会发布的《中医体质分类与判定》标准（ZYYXH/T157-2009），集成智能舌诊脉诊问诊，可自动生成报告。
21 | 颈腰椎电动牵引床 | 1 | 张 | 1.微电脑控制颈椎和腰椎牵引； 2.双机双人电动控制颈椎或腰椎牵引，可以同时进行颈腰椎牵引； 3.具有半导体红外线腰部热疗功能。
22 | 电动吸痰器 | 2 | 台 | 1.极限负压值：≥0.08Mpa； 2.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值； 3.抽气速率：≥20L/min。
23 | 冲击波治疗仪 | 3 | 台 | 1.冲击模式至少有单次、连续两种； 2.配备≥5种不同的规格冲击头； 3.冲击头、手柄管和子弹体的寿命周期≥100万次； 4.配备专业移动治疗车。
24 | 经颅磁刺激治疗仪 | 4 | 台 | 治疗模式至少包含变频模式、定频模式和按摩功能。
25 | 中药熏蒸机 | 2 | 台 | 1.双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人； 2.喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度≥110°，喷杆横向调节角度≥110°； 3.具有自动漏电保护、自动防干烧； 4.具有红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。
26 | 中频治疗仪 | 4 | 台 | 1.输出通道：异步≥两路输出，同步≥四路输出（独立双通道输出） 2.温度≥三档可调； 3.内置预设多种治疗处方，适应不同病症； 4.配备台车。
27 | 红外线治疗仪 | 4 | 台 | 1.立式立柱杆升降范围： ≥200mm； 2.治疗板表面温度可调； 3.治疗板使用寿命： ≥1000小时； 4.计时方式：电子定时。
28 | 手法按摩椅 | 2 | 台 | 可用于针灸、刮痧、推拿等，头枕和坐垫高度可调节。
29 | 电针仪 | 4 | 台 | 1.输出脉冲路数：≥六路独立输出； 2.输出频率可连续调节； 3.LCD大屏显示。
注意事项： 1.一家公司只能递交一张报名表； 2.请按照表格序号设备项目进行报价，并提供所报价设备的技术参数及配置清单； 3.表格只需保留参与报价设备项目，未参与的请删除； 4.以上字段均为必填项； 5.提交的形式为电子文件，电子文件采用压缩包方式传送，并命名为“报名序号+设备名称+供应商名称”。要求提供PDF盖章版和对应的Word版、Excel版。