## Sheet1
佛山市顺德区第三人民医院医疗设备市场咨询报名表
报名公司（盖章）： |  |  |  |  | 报名日期： 年 月 日
联系人： |  |  |  |  | 联系方式：
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 基本需求 | 推荐品牌/型号 | 单价（元） | 生产企业名称 | 生产企业规模（大型、中型、小型、微型） | 备注
1 | 泌尿外科 | 超脉冲等离子电切系统+等离子电切镜 | 1 | 通过40℃ -70℃下实现组织气化切割和凝固，用于膀胱肿瘤电切+剜除，良性前列腺增生电切+剜除。
2 | 妇产科 | 低频神经肌肉治疗仪 | 2 | 通过低频电流刺激，促进局部血流循环。用于围手术期快速康复，妇产科疾患治疗。
3 |  | 内窥镜摄像及手术动力系统 | 1 | 用于妇科微创手术。
4 |  | 宫腔检查镜（一体镜） | 1 | 非分体式，器械通道可满足7Fr器械进入，外径5.4mm，进出水可360º旋转，免扩宫，无需反复拆卸。
5 |  | 胎心多普勒仪 | 4 | 具备：LED数字显示（心率值）、声音输出（胎心音），锂电池供电时长≧8小时、外接电源。
6 |  | 导乐车 | 1 | 具有移动导乐服务，可推动伴随产妇从待产室到产房，减少疼痛加剧与焦虑感，促进自然分娩。
7 |  | 妇科检查床 | 5 | 适用于妇科常规检查、治疗，小型妇科手术。可调节头低臀高位（床尾抬高15-30°）、半卧位（靠背抬高45-60°）
8 |  | 气压治疗仪 | 2 | 用于产后血栓预防、产后水肿消除。具有治疗时间可预设0-60分钟，自动倒计时，气囊配置：下肢气囊（单/双侧可选），支持单独或组合使用。材质：气囊透气、耐磨、易消毒。
9 |  | 电子阴道镜 | 1 | 适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。
10 | 耳鼻喉科 | 纯音听阈测试仪 | 1 | 适用于检测听力损失患者的听力状况，具备听力阈值测定功能。
11 |  | 声阻抗测试仪 | 1 | 用于中耳功能评估、声音反射测试。
12 |  | 听觉诱发电位仪 | 1 | 用于评估听力、鉴定听神经病变等。
13 |  | 裂隙灯 | 1 | 用于眼科精密检查，能精确观察眼球前节解剖结构。
14 |  | 电子喉镜 | 1 | 用于儿童耳鼻喉部位检查。具备高清成像、支持录制和存储功能。
15 | 眼科 | 超声乳化仪 | 1 | 通过超声波乳化并吸除混浊晶状体。具有1.8mm以下切口、术后无散光，自动调整超声能量、负压吸引力度和频率等功能；钛合金或陶瓷探头，支持云端管理及远程技术支持。
16 |  | 手术显微镜 | 1 | 眼科手术用，具备低倍到高倍连续或分级变倍，光源卤素或LED，红光反射功能，双目镜，配套第二套或可切换目镜；术中OCT/荧光/AR导航实时叠加，3D视野、零重力悬浮、AI风险预警、自动追踪、语音控制、5G远程指导。
17 | 消化内科 | 高频电切刀氩气刀系统 | 1 | 用于全消化道息肉切除
18 |  | 内镜洗消池 | 2 | 用于内镜清洗消毒。
19 |  | 内镜消毒机 | 2 | 用于内镜清洗消毒。
20 | 呼吸感染科 | 内镜消毒机 | 1 | 用于内镜清洗消毒。
21 |  | 内镜洗消池 | 1 | 用于内镜清洗消毒。
22 |  | 医用反渗透纯水机 | 1 | 用于内镜清洗消毒用医用纯水，需符合相关要求。
23 |  | 睡眠呼吸初筛仪 | 1 | 多场景下各人群非接触式无感睡眠监测用于OSA筛查、诊断、疗效、康复评价等。
24 | 内四科 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 1 | 用于体表各部位震动感觉阈值检查；观察震动感觉在特定时间内的改变。具有振幅微调精度（步进）0.1V，精度为0.1V。数据接口，支持HIS、PACS、EMA等系统的对接，内置报告打印，可以脱机检查。
25 |  | 胰岛素泵 | 7 | 需有远程调控胰岛素泵，进行皮下注射胰岛素。具有胰岛素种类可选，两种浓度智能换算；基础率分段24和48段，自动分配基础率、个性化设置，常规范围0.01~35U/h8；每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制；警示蜂鸣报警功能。
26 | ICU | 麻醉深度监测模块 | 1 | 监测患者昏迷深度，帮助判断麻醉状态。
27 |  | 输液泵 | 10 | 输液精度±4.5%，5000种药物模式，联机功能不少于10种操作模式。
28 | 超声科 | 彩色多普勒超声系统 | 2 | 综合机，1、23.5英寸高分辨彩色显示器，可上下、左右旋转、前后移动，15英寸彩色触摸屏；2、不少于配备心脏、腹部、浅表、腔内探头单晶腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）、血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）、单晶心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz），探头接口数量5个，全激活互通；3、解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。 4.造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析 5.造影成像技术及造影定量分析功能，可支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，心脏探头；6、具备专业卵泡评估报告，心脏测量软件包，自动肝肾比测量，小儿髋关节自动测量功能，一体化耦合剂多档加热器。
29 | 中医科 | 熏蒸治疗机（局部） | 2 | 通过物理温热和中药吸收双重作用达到治疗目的。具有触摸屏+机械定时双模式，温控40-60℃。
30 |  | 熏蒸治疗机（全身） | 1 | 通过物理温热和中药吸收双重作用达到治疗目的。具有360º调节与治疗头旋转功能，4重安全保护机制，温控40-60℃，1-60分钟工作时间，立式多体位设计。
31 | 病理科 | 冰冻切片机 | 1 | 按键式操作，配备刀架冷空气循环，冷冻箱制冷温度：0-35℃，切片厚度范围1-100um.
32 | 体检科 | 肺测试仪 | 1 | 职业健康检查用，具备双向涡轮数字或压差式，流量范围0-16L/S，气流阻力<0.7cmH2O L/S，报告格式按ATS/ERS设置，自动分析检测结果，气道激发试验。
33 | 皮肤科 | 红蓝光治疗仪 | 1 | 具有红、蓝、黄光，红光633nm，高纯度LED光源。
34 |  | 多光谱皮肤镜像处理工作站 | 1 | 可进行数据分析、色斑检测、皮损面积测量三维特征凸显，智能坐标对比、衰老预测、综合皮肤年龄。
35 | 普外科 | 熏蒸仪 | 3 | 具有清洗、熏疗、烘干功能。
36 | 急诊科 | 转运呼吸机 | 1 | 电动电控，吸气峰值流速≥210L/min，无消耗氧传感，无需校准和更换，配备无创通气和氧疗模式，内源性PEEP、口腔闭合压PO.1和浅快呼吸指数RSBI测定，配2块电池续航≥10小时，多种通气模式。
37 | 急诊科 | 循环管理车（治疗车） | 1 | 用于放置仪器、药品、耗材。S304不锈钢+铝合金，正面四抽屉，右侧侧抽1个，台面围栏，颜色识别功能区。
38 | 急诊科 | 气道管理车（治疗车） | 1 | 用于放置气道插管、器械。S304不锈钢+铝合金，正面三抽屉、下部为空式，右侧侧抽1个，台面围栏，颜色识别功能区。
39 | 手术室 | 医用无影灯（手术无影灯） | 2 | 适用于各专科手术，能满足各种手术体位的需求。
40 | 手术室 | 医用吊塔（手术吊塔） | 2 | 适用于各专科手术，能满足各种手术体位的需求。
41 | 肾内科 | 血液透析机 | 3 | 按SOP要求具备透析过程中，监测各项基础数据，另需标配尿素氮清除率、血容量、血温、血压等监测。
42 | 肾内科 | 血液透析滤过装置（血液透析滤过机） | 1 | 按SOP要求具备透析过程中，监测各项基础数据，另需标配尿素氮清除率、血容量、血温、血压等监测，并自动设置、调整置换液流量。
合计 |  |  | 76
注意事项： 1.一家公司只能递交一张报名表； 2.请按照表格序号设备项目进行报价，并提供所报价设备的技术参数及配置清单； 3.表格只需保留参与报价设备项目，未参与的请删除； 4.以上字段均为必填项； 5.提交的形式为电子文件，电子文件采用压缩包方式传送，并命名为“报名序号+供应商名称”。要求提供Pdf盖章版和对应的Word版、Excel版。